## Лист1
Регулирующий клапан
Опросный лист
www.steamsys.ru
Организация
Контактное лицо
Телефон/факс
e-mail
Город:
Количество*, шт.
Рабочие условия*
Продукт | Наименование/состав |  |  | кг/ч
| Примеси/твердые частицы (концентрация, размеры) |  |  | бар изб.
| Агрегатное состояние |  |  | бар изб. | O Жидкость, м3/ч | O газ, нм3/ч | O Водяной пар, кг/ч
Температура продукта, в рабочем состоянии | [5 empty] | °С
Режим работы |  |  |  |  | I | I I | I I I I
Расход (для газов расход указан при стадартный условиях -20°С, 101, 325 kPa (ГОСТ2939)) |  |  |  | Min
Norm
Max
Давление до клапана (избыточное) |  |  | bar
Перепад давления |  |  | bar
Плотность продукта (для газов расход указан при стадартный условиях -20°С, 101, 325 kPa (ГОСТ2939)) |  |  | кг/м3
Перепад давления |  |  | bar | Max
Перепад давления |  |  | bar
Температура окружающей среды |  |  | °С | Min
Максимальное давление (избыточное) |  |  | bar
Максимальная температура продукта |  |  | °С | Max
Установка*
Размер трубопровода. Толщина стенки |  |  |  |  | Ø x мм
Материал трубопровода
Клапан*
Модификация |  |  | O 2-х ходовой |  | O 3-х ходовой
Номинальный диаметр, DN |  |  | мм
Номинальное давление, РN |  |  | bar
Класс по ANSI
Пропускная способность, kvs** |  |  | м3/ч
Назначение клапана |  |  | O Регулирование |  | O Открыт/закрыт
Пропускная характеристика |  |  | O Равнопроцентная |  | O Линейная |  | O Запорная
Положение при отсутсвии питания |  |  | O Открыт |  | O Закрыт |  | O Сохраняет положение
Класс герметичности
Уплотнение штока плунжера |  |  |  |  | O Сальник (стандарт) |  | O Сильфон
Способо монтажа |  |  |  |  | O Фланцевый | O Под приварку | O Резьбовой
Уплотнение затвора |  |  |  |  | O Металл по металлу (стандарт) |  | O Мягкое уплотнение(PTFE)
Форма уплотнительной поверхности
Материал корпуса клапана
Исполнительный механизм |  | Тип |  |  | O Пневматический |  | O Электрический
|  | Давление питания, bar / Напряжение питания |  |  | bar |  | O 400V 50Hz 3~ O 230V 50 Hz 1~ O 115V 50 Hz 1~ O 24V 50 Hz 1~ O 24V DC
|  | Ручной дублёр |  |  | O Нет |  | O Да
Позиционер |  | Тип |  |  | O Пневматический |  | O Электрический
|  | Входной сигнал |  |  | O 4-20 mA |  | O 3-х точечный
|  | Требования по взрывозащите |  |  | O Нет |  | O Да
Степень защиты оболочки IP
Соленоид |  | Напряжение питания |  |  | O 24V DC |  | O 230V AC
|  | Требования по взрывозащите |  |  | O Нет |  | O Да
Степень защиты оболочки IP
Конечные выключатели |  | Назначение |  |  | O Для открытого положения |  | O Для закрытого положения
|  | Тип |  |  | O Механические |  | O Индуктивные
|  | Требования по взрывозащите |  |  | O Нет |  | O Да
Степень защиты оболочки IP
Фильтр-редуктор |  |  |  |  | O Нет |  | O Да
Принадлежности |  |  |  |  | O Ответные фланцы O Прокладки |  | O Болты, гайки
9 | Примечание:
* Если вы затрудняетесь в определении каких-либо значений, свяжитесь с нами, мы поможем их определить, основываясь на дополнительной информации о процессе / установке. Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.
ООО "Паровые системы", 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, 27 Факс: (812) 655-08-96, Тел.: +7 812 602 777 0 info@steamsys.ru, www.steamsys.ru
Паровые системы